## ⑤省エネ在来等
［参考書式］
設計内容説明書（省エネルギー性③）
[6 empty] | ［第一面］ | [13 empty] | 一次エネルギー消費量等級用
建築物エネルギー消費性能基準 （一次エネルギー消費量（住戸部分））用
各工法共通
建築物の名称：
確認項目 |  |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
|  |  |  | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  |  | 確認
地域区分 |  |  |  | （ |  |  | ） | 地域 | [16 empty] | □ | 適
適用する基準 |  |  |  | 適用する基準 |  |  | □ | 一次エネルギー消費量等級 |  |  |  |  | □ | 建築物エネルギー消費性能基準※１ | [10 empty] | □ | 不適
|  |  |  | 基準適否の判断方法 |  |  | □ | 性能基準 |  |  |  |  | □ | 仕様基準
□ | 性能基準による場合 |  | 外皮性能等に係る事項 | ・外皮平均熱貫流率（ＵＡ値） | [17 empty] | □ | 計算書 |  | □ | 適
[5 empty] | （ | [5 empty] | Ｗ／㎡･Ｋ |  | ） | [8 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
|  |  |  | ･暖房期平均日射熱取得率（ηＡＨ値） | [17 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | （ | [7 empty] | ） | [8 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | ･冷房期平均日射熱取得量（ηＡＣ値） | [17 empty] | □
[5 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  | 一次エネルギー消費量に係る事項※２ | 基本 事項 | 面積等 |  | ・ | 床面積の合計 |  |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □ | 面積表 |  | □ | 適
[7 empty] | ・ | 主たる居室の面積 |  |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □ | 平面図 |  | □ | 不適
[7 empty] | ・ | その他の居室の面積 |  |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □
[5 empty] | 年間日射 地域区分 |  | □ | 太陽光発電又は太陽熱利用給湯設備を採用 | [13 empty] | □ | 計算書 |  | □ | 適
[8 empty] | ・ | 年間日射地域区分 |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
[5 empty] | 通風の 利用 |  | □ | 通風を利用 | [13 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | ・ | 換気回数 |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □ | 矩計図
[5 empty] | 蓄熱 利用 |  | □ | 蓄熱の利用あり | [13 empty] | □
[8 empty] | ・ | 暖房期日射地域区分 |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ）
|  |  |  | 設備機器に係る概要 | 暖房設備 |  | ・ | 運転方式及び設備仕様 |  |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □ | 平面図 |  | □ | 適
[22 empty] | □ | 設備機器仕上表 |  | □ | 不適
[22 empty] | □ | 計算書
□
[5 empty] | 冷房設備 |  | ・ | 運転方式及び設備仕様 |  |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □ | 平面図
[22 empty] | □ | 設備機器仕上表
□
[5 empty] | 換気設備 |  | ・ | 設備仕様及び換気回数 |  |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □ | 平面図 |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 熱交換換気設備を採用 | [13 empty] | □ | 設備機器仕上表 |  | □ | 不適
□
[5 empty] | 給湯設備 |  | ・ | 設備仕様 |  |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □ | 平面図 |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 配管方式 |  |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □ | 設備機器仕上表 |  | □ | 不適
[7 empty] | □ | 水栓の仕様 |  |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □
[7 empty] | □ | 高断熱浴槽を採用
[5 empty] | 照明設備 |  | ・ | 設備仕様 |  |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □ | 平面図 |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 多灯分散照明方式を採用 | [13 empty] | □ | 設備機器仕上表 |  | □ | 不適
□
[5 empty] | その他 |  | □ | 太陽光発電を採用 | [13 empty] | □ | 平面図 |  | □ | 適
[8 empty] | ・ | 設備仕様 |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □ | 設備機器仕上表 |  | □ | 不適
[8 empty] | ・ | 設置方式及び設置角 |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □
[7 empty] | □ | コージェネレーション設備を採用
[8 empty] | ・ | 設備仕様 |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ）
※１ |  | 建築物エネルギー消費性能基準は賃貸住宅融資（省エネ住宅）又は賃貸住宅融資（サービス付き高齢者向け住宅）の場合に限り適用できます。
※２ |  | 表中の「webプログラム出力票」とは、『住宅・住戸の省エネルギー性能判定プログラム（独立行政法人建築研究所）』による一次エネルギー消費量計算結果に関する出力票を示します。「webプログラム出力票」がある場合、設計内容説明欄における設計内容の記載を省略することができます。
平成29年４月１日
［第二面］
確認項目 |  |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
|  |  |  | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  |  | 確認
□ | 仕様基準による場合 |  | 外皮性能等に係わる事項 | 開口部比率※ |  |  | （ |  |  |  |  | ） | [9 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
|  |  |  | ※区分（に）の仕様とする場合、入力は不要です。 | [17 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
|  |  |  | 躯体の断熱性能等 | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [15 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | 開口部の断熱性能等 | 開口部比率の区分 | [16 empty] | □
[5 empty] | □ | 区分（い） |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） |  |  | □ | 区分（に）
[5 empty] | □ | 緩和措置有り
[6 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
|  |  |  | 断熱材の 種類と厚さ |  | 屋根 |  | （ | [11 empty] | ） |  | □ | 仕様書
[6 empty] | 天井 |  | （ | [11 empty] | ） |  | □ | 仕上表
[6 empty] | 壁 |  | （ | [11 empty] | ） |  | □ | 平面図
[6 empty] | 床 |  | 外気に接する部分 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ） | □ | 矩計図
[8 empty] | その他の部分 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ） | □
[6 empty] | 土間床等の外周部 |  |  |  | 外気に接する部分 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
[10 empty] | その他の部分 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 窓・ドア等の断熱性 | 建具・ドア枠の材質・形状 | [16 empty] | □ | 仕様書
[6 empty] | 建具形態 |  |  | ガラスの種類・構成等 | [12 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ | [9 empty] | ） | □ | 平面図
[5 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ | [9 empty] | ） | □ | 矩計図
[5 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ | [9 empty] | ） | □
|  |  |  | 窓・ドア等の日射 遮蔽措置 |  | 方 位 |  |  |  | ｶﾞﾗｽの日射侵入率等 | [5 empty] | ひさし・軒・付属部材等 | [5 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ | [6 empty] | ）（ |  |  |  |  | ） | □ | 仕上表
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ | [6 empty] | ）（ |  |  |  |  | ） | □ | 平面図
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ | [6 empty] | ）（ |  |  |  |  | ） | □ | 矩計図
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ | [6 empty] | ）（ |  |  |  |  | ） | □
|  |  | 一次エネルギーに係る事項 | 基本事項 | 面積等 |  | 外皮面積の合計(㎡)／床面積の合計(㎡) | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | □ | 計算書 |  | □ | 適
[22 empty] | □ | 平面図 |  | □ | 不適
[22 empty] | □ | 矩計図
□
|  |  |  | 設備機器に係る概要 | 暖房設備 |  | 暖房方式 |  | （ | [11 empty] | ） | □ | 平面図 |  | □ | 適
[7 empty] | 【主たる居室】 | [14 empty] | □ | 設備機器仕上表 |  | □ | 不適
[7 empty] | 設備仕様 |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 計算書
[7 empty] | 効率等 |  |  | （ | [10 empty] | ） | □
【その他の居室】
[7 empty] | 設備仕様 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 効率等 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | 冷房設備 |  | 冷房方式 |  | （ | [11 empty] | ）
【主たる居室】
[7 empty] | 設備仕様 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 効率等 |  |  | （ | [10 empty] | ）
【その他の居室】
[7 empty] | 設備仕様 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 効率等 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | 換気設備 |  | 換気設備の方式 |  |  |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 平面図 |  | □ | 適
[7 empty] | 比消費電力 |  |  |  | （ |  | ） | 換気回数 |  |  | （ |  | ） | 回/ｈ |  | □ | 設備機器仕上表 |  | □ | 不適
[8 empty] | □ | 熱交換型換気を採用 | [12 empty] | □
[5 empty] | 給湯設備 |  | 給湯熱源機の種類 |  |  |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 平面図 |  | □ | 適
[7 empty] | 効率等 |  | （ |  |  |  | ） | ふろ機能 |  |  | （ |  |  |  | ） | □ | 設備機器仕上表 |  | □ | 不適
□
[5 empty] | 照明設備 |  | 【主たる居室】 |  |  | □ | 白熱灯あり |  |  | □ | 白熱灯無し |  |  | □ | 省エネ措置あり |  |  | □ | 平面図 |  | □ | 適
[7 empty] | 【その他の居室】 |  |  | □ | 白熱灯あり |  |  | □ | 白熱灯無し |  |  | □ | 省エネ措置あり |  |  | □ | 設備機器仕上表 |  | □ | 不適
[7 empty] | 【非居室】 |  |  | □ | 白熱灯あり |  |  | □ | 白熱灯無し |  |  | □ | 省エネ措置あり |  |  | □
注１） |  | 太枠で囲われた欄は、設計者等が記入してください。なお、この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の検査において変更することができます。
注２） |  | 書式内の欄に記載事項が入らない場合は、別添用紙を用いることができます。この場合は、別添用紙に番号等を付し、該当する欄に当該番号欄を記載してください。
平成29年４月１日