## 災害チェックシート新築
［災工付表１－１］ | [8 empty] | 新築家屋（建設）
木造（耐久性）
工事内容確認チェックシート（災害復興住宅等）
[8 empty] | 申請者名： |  |  |  | 印
[8 empty] | 工事監理者名： |  |  |  | 印
（又は工事施工者名）
（工事監理者がいない場合は、工事施工者が記名及び押印してください。）
私は、工事審査の申請に当たり以下の基準について適合していることを確認しました。
基準項目 |  | 該当工法 |  |  |  |  | 基準の概要 |  |  | 図面 | 現場 | 公共団体等審査欄
|  | 在来木造 | ２×４ | Ｓ造 | RC造 | 丸太組 | （あくまで概要ですので、工事内容の確認に当たっては、住宅金融支援 |  |  | 確認欄 | 確認欄
[7 empty] | 機構が監修する「住宅工事仕様書」等をよくお読みください。） |  |  | þ | þ
構造耐力上主要部分の鋼材 |  | － | － | ○ | － | － | ・構造耐力上主要な部分の鋼材は、所定の防錆性能を有する仕様であること。 |  |  | □ | □
鉄筋のかぶり厚さ |  | － | － | － | ○ | － | ・鉄筋のかぶり厚さは水セメント比ごとに定められた所定寸法以上であること。 ・使用するセメント及びコンクリートは、基準に適合する品質等を有すること。 |  |  | □ | □
基礎の高さ |  | ○ | ○ | － | － | ○ | ・地面から基礎の上端まで又は地面から土台下端までの高さは、40㎝以上ある こと。 |  |  | □ | □
小屋裏換気 |  | ○ | ○ | ○ | － | ○ | ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上の換気孔があること。 ・換気孔の有効面積の天井面積に対する割合は、所定の割合以上とすること。 |  |  | □ | □
床下換気 |  | ○ | ○ | ○ | － | ○ | ・次のいずれかに適合すること（所定の基礎断熱工法の場合を除く）。 ア 外壁の床下部分に壁の長さ４ｍ以内ごとに有効面積300c㎡以上の換気孔 を設置 イ 外壁の全周にわたって外壁の長さ１ｍ当たり有効面積75c㎡以上の換気 孔を設置 |  |  | □ | □
床下防湿 |  | ○ | ○ | ○ | － | ○ | ・床下の防湿措置は以下のいずれかであること。 ア 厚さ６㎝以上のコンクリートで覆ったもの イ 厚さ0.1㎜以上の防湿フィルムで覆ったもの |  |  | □ | □
木部の 防腐・防蟻措置 |  | ○ | ○ | － | － | ○ | ・外壁の軸組等のうち地面からの高さ１ｍ以内の部分に次のいずれかの措置を 講じていること。 ア JAS耐久性区分D1の樹種による製材又は集成材等の使用 イ 防腐・防蟻処理材（北海道・青森県は防腐材）の使用 ウ 柱を直接外気に接する構造（真壁造）とし、軒の出90cm以上 エ 柱に接続する外壁に通気層の設置 オ 断面寸法12cm角以上の製材又は集成材等の使用 |  |  | □ | □
基礎内周部の地盤の防蟻措置 |  | ○ | ○ | － | － | ○ | ・基礎の内周部の地盤は、次のいずれかの防蟻措置を講じていること（北海道 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川 県及び福井県を除く）。 ア 鉄筋コンクリート造のべた基礎による被覆 イ 基礎と鉄筋により一体となって地盤上に一様に打設されたコンクリート による被覆 ウ 有効な土壌処理 |  |  | □ | □
浴室等の防水措置 |  | ○ | ○ | － | － | ○ | ・浴室及び脱衣室の軸組等及び床組並びに浴室の天井は、防水上有効な仕上げ が施されていること。 |  |  | □ | □
土台 |  | ○ | ○ | － | － | ○ | ・外壁に接する土台を木造とする場合は次のア及びイに適合すること。 ア 耐久性の高い樹種を使用するかK3相当以上の防腐・防蟻処理を行うこと （北海道、青森県はK2相当以上の防腐処理）。 イ 土台に接する外壁の下端には水切りが設けられていること。 |  |  | □ | □
換気設備の設置 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・住宅の炊事室、浴室及び便所に次に掲げるいずれかの設備を設けていること。 ア 機械換気設備 イ 換気のできる窓 |  |  | □ | □
注１）本書式は、構造区分が木造(耐久性)の場合に提出する必要があります(プレハブ住宅等で耐久性基準に適合するものとして機構が承認した 住宅を除く。)。
注２）申請者及び工事監理者の方が、工法毎に該当する基準について設計図書及び施工現場を確認し、図面・現場確認欄にチェックをした上でご 提出ください。
注３）申請の際は、公共団体等審査欄は記入しないでください。
受託地方公共団体等は、図面・現場確認欄を確認の上、公共団体等審査欄に記入してください。
2014-10-01