## 工事内容確認チェックシート（まちづくり)１面
現場検査申請書付表 | [13 empty] | 設計登録タイプ以外用
工事内容確認チェックシート（まちづくり融資（賃貸住宅））（1/2）
申請者名：
工事監理者名：
[11 empty] | （又は工事施工者名） | （工事監理者がいない場合は、工事施工者が記名してください。） （申請者が工事監理者と同一の場合は工事監理者欄の記名は不要です。）
次表の基準について適合していることを確認しました。
基準項目 |  |  | 該当工法 |  |  |  |  | 基準の概要 | [6 empty] | 現 場 | 備考
|  |  | 在来木造 | ２×４ | Ｓ造 | ＲＣ造 | 丸太組 | [7 empty] | 確認欄
þ
構 造 | 全般 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・主要構造部を耐火構造とした住宅、準耐火構造（省令準耐火構造を含む。）又はまちづくり省令準耐 火構造（【別表】）の住宅であること。 | [6 empty] | □
| 省令準耐火構造 の場合 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ・外壁及び軒裏が防火構造であること。 | [6 empty] | □
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ・屋根は不燃材料で造り、又は葺くこと。 | [6 empty] | □
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ・天井及び壁の室内（※）に面する部分は防火被覆されていること。 ※居室、浴室（ユニットバスの場合を含む。）、洗面脱衣室、便所、玄関、廊下、物置等 | [6 empty] | □
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ・防火上支障がない措置を講じていること。 （施工上、特に注意が必要な次のアからウまでを全て確認すること。） | [6 empty] | □
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | － |  | ア 防火被覆材を貫通して設備器具（コンセントボックス、ダウンライト、換気ダクト等）を取り付ける場合、当該器具又は 当該器具の裏面を当該部分に空隙が生じないよう（準）不燃材料で造り、又は覆うこと（設備器具の防火被覆材貫通 部の措置が設計図書どおりであることを納品書、施工写真等により確認できること。）。 | [5 empty] | □
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | － |  | イ 壁又は天井の防火被覆を部分的に貫通する場合、当該木材の寸法は、防火被覆材を貫通する方向に30㎜以上であること。 貫通する木材と防火被覆との目地部分及び取合い部分には当て木を設けること。 | [5 empty] | □
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | － |  | ウ ①から③までの取合い部等には、ファイヤーストップ措置を講じていること。 ①床又は天井と壁の取合い部 ②壁と壁との取合い部 ③上階に床がある部分の天井内部における間仕切り壁と横架材との間 | [5 empty] | □
接 道 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・原則として一般の交通の用に供する道に２ｍ以上接していること。 | [6 empty] | □
住宅の規模 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・設計検査申請書に記載された住宅の１戸当たりの床面積のとおり施工していること。 | [6 empty] | □
住宅の規格 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・原則として、２以上の居住室並びに炊事室、便所及び浴室があること。 | [6 empty] | □
土 台 |  |  | ○ | ○ | － | － | ○ | ・外壁に接する土台を木造とする場合は次の各号に適合していること。 ・耐久性の高い樹種を使用するかK3相当以上の防腐・防蟻処理 （北海道・青森県はK2相当以上の防腐処理）を行うこと。 ・土台に接する外壁の下端には水切りを設けていること。 | [6 empty] | □
換気設備の設置 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・住宅の炊事室、浴室及び便所に次に掲げるいずれかの設備を設けていること。 ア 機械換気設備 イ 換気のできる窓 | [6 empty] | □
配管設備の点検 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | （一戸建て、連続建て又は重ね建ての場合） ・炊事室に設置される給排水その他の配管設備（配電管・ガス管を除く。）が仕上げ材等により隠されている場合には、配管設備 を点検するために必要な開口又は掃除口による清掃を行うために必要な開口を仕上げ材等に設けていること。 | [6 empty] | □
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | （共同建ての場合） ・給排水その他の配管設備（配電管を除く。）で各戸で共有するものは、構造耐力上主要な部分である 壁の内部に設けないこと。 | [6 empty] | □
区 画 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・住宅相互間等の区画は、原則として耐火構造又は1時間準耐火構造の界床・界壁で区画し、開口部には防火戸を設置しているこ と。 | [6 empty] | □
床の遮音構造 （共同建ての場合に限り適用） |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・次のいずれかに掲げる基準に適合していること。 ただし、サービス付き高齢者向け住宅（施設共用型）の場合を除く。 ・鉄筋コンクリート造の均質単板スラブにあっては、厚さ15㎝以上であること。 ・鉄筋コンクリート造のボイドスラブにあっては、等価厚さが21㎝以上であること。 ・鉄筋コンクリート造の均質単板スラブ及びボイドスラブ以外の床構造にあっては、重量衝撃音レベルが遮音等級Li、Fmax、r- 65程度の遮音性能を有する構造であること。 ・鉄筋コンクリート造の均質単板スラブ及びボイドスラブ以外の床構造にあっては、評価方法基準８－１の(3)のロの①のd（相 当スラブ厚さが11㎝以上）に適合するものであること。 ・評価方法基準８－１の(3)のイの⑤のａに掲げる条件を満たす場合において、同aの表３に掲げる床仕上げ構造の重量床衝撃音 レベル低減量（以下「ΔL」といいます。）に応じ、等級換算スラブ厚が次に掲げる値以上であるもの。 ア ΔLが＋5dBの場合 同表の(い)の項に掲げる等級のうち３の欄に掲げる値 イ ΔLが0dB又は－5dBの場合 同表の(い)の項に掲げる等級のうち２の欄に掲げる値 | [6 empty] | □
【別表】まちづくり省令準耐火構造の住宅の場合の追加基準
基準項目 |  |  | 基準の概要（木造軸組工法又は枠組壁工法を用いる住宅の場合） | [11 empty] | 確認欄 | 備考
þ
戸建型式 |  |  | ・重ね建て及び共同建てでないこと（一戸建てまたは連続建てであること。）。 | [11 empty] | □
耐 久 性 基 準 |  | 基礎の高さ | ・地面から基礎上端まで又は地面から土台下端までの高さが40㎝以上であること。 | [11 empty] | □
|  | 小屋裏換気 | ・次のいずれかに適合すること。 ア 独立した小屋裏ごとに２か所以上の換気孔を設け、換気孔の有効面積の天井面積に対する割合は、所定の割合以上 であること。 イ 所定の屋根断熱工法であること。 | [11 empty] | □
|  | 床下換気 | ・次のいずれかに適合すること。 ア 外壁の床下部分に壁の長さ４ｍ以内ごとに有効面積300c㎡以上の換気孔を設置 イ 外壁の全周にわたって外壁の長さ１ｍ当たり有効面積75c㎡以上の換気孔を設置 ウ 所定の基礎断熱工法であること。 | [11 empty] | □
|  | 床下防湿 | ・床下の防湿性能は以下のいずれかであること。 ア 厚さ60㎜以上のコンクリートで覆ったもの イ 厚さ0.1㎜以上の防湿フィルムで覆ったもの ウ ア、イと同等の防湿性能を持つもの | [11 empty] | □
|  | 木部の 防腐・防蟻措置 | ・外壁の軸組等のうち地面からの高さ１ｍ以内の部分に次のいずれかの措置を講じていること。 ア JAS耐久性区分Ｄ1による製材又は集成材等の使用 イ 防腐・防蟻処理材（北海道・青森県は防腐材）の使用 ウ 柱を直接外気に接する構造（真壁造）とし、軒の出90cm以上 エ 柱に接続する外壁に通気層の設置 オ 断面寸法12cm角以上の製材又は集成材等の使用 | [11 empty] | □
|  | 基礎内周部の地盤の防蟻措置 | ・基礎の内周部の地盤は、次のいずれかの防蟻措置を講じていること（北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、 福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県を除く。）。 ア 鉄筋コンクリート造のべた基礎による被覆 イ 基礎と鉄筋により一体となって地盤上に一様に打設されたコンクリートによる被覆 ウ 有効な土壌処理 | [11 empty] | □
|  | 浴室等の防水措置 | ・浴室及び脱衣室の軸組等及び床組並びに浴室の天井は、防水上有効な仕上げが施されていること。 | [11 empty] | □
2025年10月

## 工事内容確認チェックシート（まちづくり)２面
現場検査申請書付表 | [12 empty] | 設計登録タイプ以外用
工事内容確認チェックシート（まちづくり融資（賃貸住宅））（2/2）
申請者名：
工事監理者名：
[10 empty] | （又は工事施工者名） | （工事監理者がいない場合は、工事施工者が記名してください。） （申請者が工事監理者と同一の場合は工事監理者欄の記名は不要です。）
優良な賃貸住宅基準
基準項目 |  |  | 該当工法 |  |  |  |  | 基準の概要 | [5 empty] | 現 場 | 備考
|  |  | 在来木造 | ２×４ | Ｓ造 | ＲＣ造 | 丸太組 | [6 empty] | 確認欄
þ
優良な賃貸住宅基準(適用する場合に限る。) | 省エネルギー性 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 次の①又は②のいずれかに適合していること。 ①ＢＥＬＳ評価書による場合 ・ＢＥＬＳ評価書が提出され、ＺＥＨ－Ｍに関する記載が確認できること。 また、ＺＥＨ－Ｍ Ｒｅａｄｙ又はＺＥＨ－Ｍ Ｏｒｉｅｎｔｅｄの申請にあっては、それぞれの基準に定める適用条件に合致 していること。 ②ＢＥＬＳ評価書によらない場合 設計内容説明書、計算結果出力シート、記載図書等の内容が次の全てに適合すること。 ・住棟内の各住戸が評価方法基準第５の５－１に定める断熱等性能等級の等級５以上（結露の発生を防止する対策に関する基準 を除く。）に適合していること。 ・共用部分を含めた住棟の一次エネルギー消費量が、再生可能エネルギーを用いずに建築物エネルギー消費性能基準に比べ２割 以上削減されていること。 ・ＺＥＨ－Ｍ Ｒｅａｄｙ又はＺＥＨ－Ｍ Ｏｒｉｅｎｔｅｄの申請にあっては、それぞれの基準に定める適用条件に合致して いること。 | [5 empty] | □
| 耐久性・可変性 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号）の規定により長期優良住宅建築等計画が認定された住宅。 | [5 empty] | □
| 子育て配慮賃貸住宅の場合 | 安全性・ 防犯性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ５戸以上の住戸（住戸数が５戸未満の場合は全住戸）が次の安全性及び防犯性の基準のすべてに適合していること。 １ 安全性 次の(1)から(3)までに掲げる基準のすべてに適合すること。 (1) 段差の解消 評価方法基準の第５の９－１の(3)のハの②に掲げる基準に適合すること。 (2) 転倒防止用の手すり設置 次のアからウまでに掲げる基準のすべてに適合すること。 ア 玄関の上がり框の昇降を補助するための縦手すり等を設置、又は設置できるようになっていること。 イ 便所の立ち座りや姿勢保持をサポートするための手すりを設置、又は設置できるようになっていること。 ウ 浴室及び浴槽への出入りのため使いやすい位置に手すりを設置、又は設置できるようになっていること。 (3) 転落防止用の手すり設置 次のア及びイの基準それぞれに適合すること。 ア バルコニー 次の(ｱ)から(ｴ)までに掲げる基準のすべてに適合すること。 (ｱ) 手すりの形状は足がかりがない形状であること。 (ｲ) 腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分（以下「腰壁等」という。）が生じる場合は、評価方法基準の第５の ９－１の(3)のハの④のbに掲げる基準に適合すること。 (ｳ) 手すり子の相互の間隔は、床面及び腰壁等（腰壁等の高さが650mm未満の場合に限る。）からの高さ が800mm以内の 部分に存するものについては、内法寸法で110mm以下とすること。 (ｴ) 手すりの最下部とバルコニー床面（立ち上げがある場合は立ち上げの頂部）との間は、内法寸法で90mm以下とする こと。 イ ２階以上の窓（バルコニーに面している掃き出し窓を除く。） 次の(ｱ)及び(ｲ)の基準それぞれに適合すること。 (ｱ) 評価方法基準の第５の９－１の(3)のハの④のbに掲げる基準に適合すること。 (ｲ) 手すりを設置する際には、手すり下地補強工事をした上で設置すること。 ２ 防犯性 次の(1)から(3)までに掲げる基準のすべてに適合すること（(2)及び(3)は評価方法基準の第５の10－１の(2)のイの①に定める 侵入が可能な規模の開口部に限る。）。 ただし、(3)は該当する場合のみ適合すること。 (1) 玄関ドア 玄関ドアには、防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議が公表する防犯性能の高い建物部品目録に掲載 された建物部品（以下「防犯建物部品」という。）を設置すること。防犯建物部品が設置できない場合は、次のアからウまで のいずれかの措置を講じること。 ア デッドボルトが外部から見えない構造とすること イ ガードプレートの設置 ウ 補助錠の設置により二重ロックとすること (2) 窓のサッシ及びガラス 窓のサッシ及びガラスには防犯建物部品を設置すること。防犯建物部品が設置できない場合は、次のアからエまでの いずれかの措置を講じること。 ア 防止フィルムの設置 イ サッシへの錠付きクレセントの設置 ウ 補助錠の設置 エ 振動アラームの設置 (3) 接地階の窓（日常的に出入りをする掃き出し窓を除く。）及び共用廊下に面した窓 次のア又はイのいずれかの措置を講じること。 ア 面格子の設置 イ 窓シャッター及びホームセキュリティシステムの設置 | [5 empty] | □
|  | 遮音性 （一戸建て 以外の場合 に限り適用） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ５戸以上の住戸（住戸数が５戸未満の場合は全住戸）が次の１及び２の基準に適合していること。 １ 床の遮音構造について、重量床衝撃音対策等級４以上又は相当スラブ厚さ20㎝以上に適合すること。 ２ 壁の遮音構造について、透過損失等級３以上に適合すること。 | [5 empty] | □
2025年10月